重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2025FW132

| 项目名称 | 兴龙湖院区全科楼办公区域 网络点位补充服务 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 李孟翰 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2025年11月13日00：00至2025年11月17日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办李老师（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 服务 |  |  |  |  |
| 烧伤整形科高效辐射烧伤治疗机移机服务 |  | / | / |  | 总预算为4.8万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业服务能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：技术要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：服务/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+服务/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

一、技术需求

（一）网络模块接入点位

1.需求清单：

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络模块接入点位 | 个 | 300 | 数量为预估 |
| 网络布线点位 | 个 | 100 |  |

2.采用采购方提供的网络面板及网络模块实施接入施工，确保各网络点位满足 RJ45 标准网络通信需求，通信稳定性及兼容性符合相关行业规范。

3.负责提供网络模块接入全流程所需辅材及服务，具体包括但不限于：超五类网络跳线（单点位约3米）、网络水晶头、安装底盒、槽板等，所有辅材需符合国家通信产品质量标准，提供产品合格证。

4.依据采购方提供的工位布局方案及网络 IP 地址规划信息开展专项调试工作，严格遵循 “一工位一内网点位+一外网点位” 的配置原则，确保点位功能与工位需求精准匹配。

5.模块接入施工须全面符合建筑隐蔽工程施工规范及医院办公区域管理要求，布线走向清晰、固定牢固，办公区域外露线路须办公区域外露线路须采用阻燃槽板封装固定，布线规范整齐，符合医院消防安全及环境管理要求。

6.配合采购方院区搬迁工作，提供全程技术支持，包括但不限于目标区域网络点位终端 IP 地址配置、网络连通性测试及故障排查，确保搬迁后网络系统快速恢复正常运行。

（二）网络布线点位

1.从采购方指定弱电井至各办公工位实施全程布线施工，线路传输性能需满足 RJ45 标准网络通信要求，支持千兆及以上带宽传输，确保通信延时、丢包率等关键指标符合行业标准。

2.负责提供布线工程全流程所需辅材及服务，具体包括但不限于：超五类网络跳线（单点位约60米）、网络水晶头、安装底盒、槽板等，所有辅材需符合国家通信产品质量标准，提供产品合格证。

3.依据采购方提供的工位布局方案及网络 IP 地址规划信息开展专项调试工作，严格遵循 “一工位一内网点位+一外网点位” 的配置原则，确保点位功能与工位需求精准匹配。

4.布线施工须严格遵循隐蔽工程施工规范，墙面、地面等布线区域须做防护处理，避免破坏原有装修结构；办公区域外露线路须采用阻燃槽板封装固定，布线规范整齐，符合医院消防安全及环境管理要求。

5.配合采购方院区搬迁计划，提前完成新址布线点位的预调试，搬迁期间提供现场技术支持，包括终端设备IP地址配置、网络连通性测试及突发故障应急处理，确保搬迁后网络系统无缝衔接、稳定运行。

二、商务需求

1.资质材料：有效的三证合一营业执照（经营范围包含相应内容）。

2.质保要求：3年及以上。

3.报价要求：投标报价包含但不限于货款、税费、运输费、保险费、安装费、调试费等各项费用。分别报出网络模块接入点位、网络布线点位单价，根据网络点位单价据实结算。

4.工期要求：合同签订后，供货方应在接到采购方电话通知5天内完成所有网络点位的布线、安装和调试。

5.安全要求：施工过程中，供货方应采取有效的安全措施，保证工作人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任。如有损坏财产须照价赔偿。

6.验收方式：供货方按期施工，布线、安装和调试完成且正常运行后双方组织验收，合格后双方共同签字确认。

7.付款方式：合同签订后供货方向采购方转账支付合同金额的8%作为履约保证金。验收合格后供货方提供验收资料和合法发票，经采购方审核无误后60日内转账支付结算价款。履约保证金在质保期满后无息退还。

8.售后服务：维修响应时间为2小时，4小时内应安排维修人员到达现场维修，质保期内免费维修，质保期外维修只收取材料费。

附件2：

| 名称 | 单位 | 预估数量 | 品牌 | 生产厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络模块接入点位 | 个 | 300 |  |  |  |
| 网络布线点位 | 个 | 100 |  |  |  |
| 预估总价（元） |  |  |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |  |  |

注：投标报价包含但不限于货款、税费、运输费、保险费、安装费、调试费等各项费用。分别报出网络模块接入点位、网络布线点位单价，根据网络点位单价据实结算。

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

服务/商务要求响应偏离表

| 序号 | 服务（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及服务需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。